INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV

RISCURI LEGATE DE MANIPULAREA MANUALÃ A MASELOR ŞI MÃSURI DE PREVENIRE ALE ACESTORA ÎN UNITÃŢILE MEDICALE

Rodica TOCAN

RISKS FOR MANUAL HANDLING OF LOADS AND PREVENTION MEASURES IN MEDICAL SECTION

Summary

The problems of the medical staff, linked to skeletal disorders, as lumbar column, are very common and different to be monitorised. The main causes of these disorders are pacients handling as tha phisycal efforts for cleaning and laundry.

Due to the long therm consequences of lumbar column diseases, a prevention policy in medical section is required.The prevention measures are technical and organizatorical.

Cuvinte cheie: afecţiunile coloanei lombare, disc intervertebral, măsuri preventive

- Introducere

Datele legate de bolile ocupaţionale   furnizate de Institutul de Informatică şi Statistică Medicală relevă riscul la care este expus personalul medical, acesta ocupând primul loc în ceea ce priveşte bolile ocupaţionale. Printre bolile ocupaţionale în sectorul medical, foarte comune, dar dificil de monitorizat, sunt problemele legate de afecţiunile coloanei lombare. Principala cauză a producerii acestora este manevrarea pacienţilor dar şi efortul fizic pentru schimbatul lenjeriei paturilor, curăţenie e.t.c.  Rezultatul unei zile de efort fizic susţinut este durerea de spate, care în timp, poate duce la deformări ale coloanei vertebrale.

Personalul medical lucrează într-un mediu în care este expus şi altor factori de risc: boli infecţioase, radioactivitate, substanţe chimice agresive, stres. Personalul medical cel mai expus riscului apariţiei afecţiunilor coloanei dorso-lombare este reprezentat de asistentele medicale, brancardieri, infirmiere şi îngrijitoare.

Consecinţele sociale şi financiare legate de durerea de spate au o pondere considerabilă în sectorul medical. Problemele legate de afecţiunile spatelui afectează o treime din  numărul angajaţilor din acest sector. Lucrătorii afectaţi se pot  confrunta cu probleme dificile (riscă să-şi piardă locul de muncă, pot deveni handicapaţi) fapt ce poate avea consecinţe asupra vieţii lor profesionale şi personale.

Angajatorii sunt afectaţi de absenţa lucrătorilor bolnavi, care sunt uneori dificil de înlocuit datorită calificării lor specifice.

- Date de anatomie privind coloana vertebrală

Coloana vertebrală este formată din 33 de vertebre şi 24 de discuri intervertebrale. Soliditatea coloanei vertebrale, asigurată de vertebre şi mobilitatea acesteia, oferită de discurile intervertebrale (Fig.1 şi Fig. 2), sunt întărite de acţiunile muşchilor şi ale ligamentelor. În canalul format de vertebre se află măduva spinării. Aceasta porneşte de la vertebra cervicală 1 şi ajunge la vertebra lombară 2. Măduva spinării şi rădăcinile nervoase protejate printr-un canal în centrul fiecărei vertebre (canalul vertebral), transportă informaţii spre şi dinspre creier.

Fig. 1 Disc intervertebral                        Fig. 2 Disc intervertebral

Discul intervertebral este format din două părţi:

- În interior nucleul cu structură gelatinoasă (Fig. 3 -1)

- În exterior inelul format dintr-o reţea de fibre intersectate ce păstrează nucleul în poziţie centrală  (Fig. 3 -2)

Fig. 3  Disc intervertebral

Discurile intervertebrale au rol în absorbţia şocurilor (atenuează şi absorb variaţiile de presiune) pentru a se evita frecarea os pe os (Fig. 4 si Fig. 5).

Fig. 4 Disc intervertebral                Fig. 5 Disc intervertebral

Discurile intervertebrale au o contribuţie majoră la mobilitatea coloanei vertebrale (facilitează aplecarea, întinderea, întoarcerea). Ele sunt situate între două vertebre şi au două caracteristici speciale:

- prezenţa unui număr mic de celule nervoase (dicurile nu sunt susceptibile a fi deteriorate în primă faza);

- absenţa vaselor sanguine (hrănirea şi eliminarea toxinelor din disc sunt dependente de mişcare – discul se comportă ca un burete).

Fig. 6  Disc intervertebral                 Fig. 7  Disc intervertebral

- Cauzele producerii afecţiunilor coloanei lombare

3.1.   Factori de risc individuali

vârsta, sexul, constituţia, tabagismul, stilul de viaţă inactiv

3.2.   Factori de solicitare fizica specifici sarcinii de munca

3.2.1 Transportarea si manipularea manuala a maselor (pacientilor)

3.2.2 Repetarea sau prelungirea anumitor poziţii şi acţiuni

a) aplecarea înainte cu spatele rotunjit;

b) întoarcerea laterală în timpul aplecării în faţă;

c) prinderea greutătii în timpul aplecării în spate;

d) poziţia ortostatică (în picioare)

e) pozitia sezand timp indelungat;

f) îngenunchierea sau ghemuirea îndelungată.

3.2.3 Caracteristicile sarcinii (greutatea sarcinii este factorul cel

mai frecvent  de suprasolicitare a coloanei vertebrale).

    - Distanţa de prindere (cu cât este mai mare distanţa până

la sarcină, cu atât este mai mare presiunea exercitată

asupra discurilor intervertebrale.

Solicitarea fizica a personalului medical este asociata cu manipularea pacientilor. Una dintre cauze poate fi legata de spatiul mic, insuficient pentru mobilier, lipsa unui echipament modern. In practica nu se tine cont de aspectele tehnice, cum ar fi cerintele ergonomice pentru paturile de spital, scaune, inclusiv mobilierul medical. Frecvent lipseste instruirea personalului medical  privitor la manipularea corecta a pacientilor.

  - Factori psihologici si organizationali

a)  constrangerile temporale in care se realizeaza sarcina de munca

b)  lipsa de autonomie a muncii

c)  insatisfactia muncii

Personalul medical  este supus stresului psihic in timpul programului de lucru. Problemele legate de stres sunt adesea uitate, mai ales in departamentele de terapie intensiva. Studiile stiintifice atesta faptul ca riscul instalarii durerilor cronice de spate creste substantial daca persoana se confrunta cu situatii stresante, in special cu munca lipsita de satisfactii. Stresul poate avea numeroase efecte, unul din acestea fiind incordarea muschilor. Contractura muschilor spatelui un timp mai indelungat duce la cresterea presiunii asupra discurilor intervertebrale si la perturbarea functiilor acestora.

- Consecinţele suprasolicitării coloanei lombare

Solicitările    maxime   ale   coloanei   vertebrale  prin    ridicarea greutăţilor în poziţii incorecte (cu spatele flexat sau în hiperextensie) afectează inelul fibros al discului intervertebral, care se poate fisura. Bolnavul simte o durere violentă care-l imobilizează şi care nu-i mai permite redresarea coloanei  sau mişcări de flexie, rotaţie sau extensie. Durerea este primul simptom al deteriorării discului intervertebral. Dacă după acest moment acut se continuă activitatea, se poate ajunge la hernia de disc (fragmentele de disc rezultate din fisurarea discurilor intervertebrale migrează dintre vertebre şi intră în canalul vertebral) ce necesită chiar şi tratament neuro-chirurgical. Primul stadiu al bolii, cel de fisurare, este reversibil, fiind cunoscut sub numele de “discopatie”, beneficiind de tratament medical.

Evoluţia   discopatiei  se  face  în  mai  multe etape.  La  început apare durerea lombară. Concomitent cu durerea apare criza de lumbago  (contractura puternică şi dureroasă a muşchilor paravertebrali lombari care imobilizează bolnavul, punându-l în imposibilitatea efectuării mişcărilor  de aplecare a trunchiului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
O altă etapă este cea în care apare lombosciatica. Aceasta se manifestă prin dureri lombare ce iradiază de-a lungul membrului inferior, consecinţa iritării mecanice a rădăcinilor nervului sciatic de catre inelul fibros degradat sau de către un fragment din nucleul pulpos. Bolnavul poate acuza pe lânga durere, amorţeli, furnicături, scăderea reflexelor şi a sensibilităţii, perturbări ale funcţiilor urinare şi genitale, paralizia membrelor inferioare.

Practic   hernia   de  disc  este   boala,  iar  crizele   de      lumbago, lombosciatică şi sciatică paralizantă sunt simptomele din cadrul bolii discale.

- Soluţii pentru prevenirea afecţiunilor zonei lombare  în sectorul medical

  - Implementarea unei politici de prevenire a afecţiunilor zonei lombare

  - evaluarea riscurilor

  - stabilirea măsurilor preventive

6. Stabilirea măsurilor preventive pentru eliminarea sau reducerea riscului de apariţie a afecţiunilor zonei lombare

6.1. Eliminarea riscului

Măsuri tehnice

Stabilirea măsurilor preventive trebuie să aibă în vedere evitarea manipulării manuale (eliminarea riscului). Aceasta implică mecanizarea sau automatizarea completă a activităţii de manipulare în cadrul operaţiilor de ridicare a pacientului, transferul acestuia pat-scaun, pat–targă, pat-duş, scaun–masă pentru investigaţii, scaun-aparat pentru exerciţii fizice, efectuarea manevrelor de tratament şi îngrijire, spălarea pacienţilor schimbarea lenjeriei de pat. Numărul acestor operaţii creşte riscul personalului medical pentru afecţiuni ale coloanei lombare. Este absolut necesar a se lua în calcul demnitatea pacientului.

Factori care sporesc riscul apariţiei afecţiunilor coloanei lombare :

- frecvenţa cu care se execută manevrele de manipulare a pacienţilor;

- greutatatea pacienţilor;

- poziţia de muncă.

Sisteme de susţinere a greutăţii corpului

- Elevator electric pentru ridicat şi transportat pacienţi (Fig. 8 si Fig. 9)

Fig. 8 Elevator electric                                     Fig. 9 Elevator electric

Caracteristici tehnice ale modelului prezentat in Fig. 8 :

- dispozitiv pliabil , uşor de transportat, cu o mare stabilitate, acoperit cu spumă de poliuretan

- sistem mecanic de coborâre de urgenţă

- manere ajustabile pe inălţime prevazute cu 4 carlige

- încărcător incorporat cu  acumulatori

- 2 roţi spate prevăzute cu frână

- 4 roţi duble faţă

- Sistem mecanic de coborâre de urgenţă

- Dispozitivul suportă maxim 175 kg

- Dispozitiv ataşat patului care permite ridicarea pacientului din   clinostatism (întins la orizontală) în poziţia şezând prin efort propriu (Fig. 10)

Fig. 10

6.2 Reducerea riscului

6.2.1. Măsuri tehnice (instrumente mecanice)

- Paturi cu înălţime reglabilă  (Fig. 11-1)

Înălţimea   patului   poate   fi    ajustată    electric,   astfel   încât

personalul medical să poată lucra fără să se aplece. În timpul manevrelor terapeutice, este mult mai confortabil pentru doctor să-şi seteze înălţimea patului la aceeaşi înălţime cu masa de operaţie. Ajustarea electrică poate facilita munca de rutină a medicului, a asistentului medical, al infirmierelor, al brancardierilor (ex.realizarea igienei pacientului, schimbarea bandajelor).

Fig. 11-1 Pat cu înălţime reglabilă (ajustată electric)

Actiunea unui pat fara funcţie de reglare electrică sau cu ajustare mecanică necesită un efort considerabil din partea personalului medical. Simpla apăsare a unui buton de pe panoul patului este mult mai uşoară decât apăsarea unei pedale sau ajustarea mecanică. În acelaşi timp asistenta medicală poate comunica cu pacientul. Comenzile ajustabile electric reduc timpul petrecut în poziţii nefiziologice. Pacientul îşi poate regla singur poziţia prin apăsarea unui singur buton.

Poziţionarea pacientului reprezintă cea mai eficace metodă pentru prevenirea escarelor de decubit. Repoziţionarea  pacientului reprezintă  una dintre activităţile de bază ale asistentei medicale care necesită un efort fizic susţinut. O funcţie foarte importantă a patului cu reglare electrică  este înclinarea laterală folosită în special pentru  îngrijirea pacienţilor imobilizaţi (Fig. 11-2).

Fig. 11-2 Pat cu înălţime reglabilă şi înclinarea laterală (ajustată electric)

- Targa mobilă

Un beneficiu important al faptului că paturile au înălţime reglabilă este la transferul pacientului, inclusiv cu targa mobilă, fără ca personalul medical să depună un efort prea mare. Targa de transport este prevazută cu o saltea specială. Aceasta prezintă un suport glisant pentru transportul pacienţilor  şi, de asemenea, pentru mutarea acestora de pe targă pe pat.

Fig. 12  Targa mobila

c) scaun rulant cu antrenare manuală, dotat cu suporturi pentru picioare, pliabile pe ambele părţi cu roţi blocabile pentru mai multă siguranţă, cu cotiere detaşabile şi cu centură de siguranţă (Fig 13).

Fig. 13 Scaun rulant

d) cadru pentru mers (Fig. 14 si Fig. 15)

Fig. 14 Cadru de mers fara roti          Fig. 15 Cadru de mers cu roti

e) vana cu înălţime reglabilă

f)  folii glisante

g) scânduri de transfer

h) suporturi rotative

i)  Scaun toaletă cu rotile conceput pentru persoanele care nu se deplasează la toaletă (Fig. 16)

- poate fi folosit şi ca scaun rulant;

- este prevăzut cu suport pentru picioare şi roţi blocabile;

- prezintă accesorii (plosca);

- este dotat cu cotiere detaşabile

Fig. 16 Scaun toaleta cu rotile

Modalităţi de sprijinire a pacientului în timpul deplasării  (Fig. 17 şi Fig. 18)

Fig. 17 Pacientul sprijinit                        Fig. 18 Pacientul sprijinit de

de balustradă                                         personalul medical

Modalităţi de sprijinire a pacientului în timpul ridicării (Fig.19 şi Fig. 20)

Fig. 19                                                        Fig. 20

6.2.2.  Măsuri organizatorice

- Planificarea activităţii, alternarea sarcinilor de muncă şi o mai bună distribuţie a sarcinilor permit reducerea riscurilor legate de manipularea manuală a pacienţilor de către personalul medical.

- Reamenajarea şi modificarea locului de muncă (ergonomia locului de muncă) se referă la schimbările aduse mobilierului, materialelor de lucru şi a modului în care este organizată activitatea.

7.  Concluzii

- Manipularea pacienţilor este una dintre cele mai frecvente cauze ale apariţiei afecţiunilor coloanei lombare la personalul medical.

- Se impune luarea de către angajator a măsurilor necesare pentru eliminarea riscului de apariţie a afecţiunilor zonei lombare sau pentru reducerea acestuia.

- Fiecare unitate medicală trebuie să evalueze periodic măsurile preventive implementate pentru a verifica dacă acestea corespund politicii proprii de prevenire a riscurilor de apariţie a afecţiunilor zonei lombare.

BIBLIOGRAFIE

[1] Directiva 90/269/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sanatate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

[2] Legea securităţii şi sănătaţii în muncă nr. 319/2006